## Расчет 18-3-2-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
2 | Таблица 2 |  |  |  | Расчет ТРЭГ с 18 фазным возбуждением и трехфазным и двухфазным силовым контуром
3 | Расчет энергетических параметров цепей и контуров ТРЭГ в разных конфигурациях при работе на одиниковую нагрузку.
4 | ОБМОТКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ | [40 empty] | СИЛОВЫЕ ОБМОТКИ В ТРЕХФАЗНОЙ НАГРУЗОЧНОЙ СИСТЕМЕ |  |  |  |  | СИЛОВЫЕ ОБМОТКИ В ДВУХФАЗНОЙ НАГРУЗОЧНОЙ СИСТЕМЕ
5 | № фазной обмотки возбуждения |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | Сумма токов во всех обмотках возбуждения (проверка) |  | ЭДС в обмотке фазы А (у.е.) | ЭДС в обмотке фазы В (у.е.) | ЭДС в обмотке фазы С (у.е.) | Сумма ЭДС во всех силовых обмотках в соответствующие моменты времени (проверка) у.е. |  | ЭДС в обмотке фазы 1 (у.е.) | ЭДС в обмотке фазы 2 (у.е.) | Сумма ЭДС во всех силовых обмотках в соответствующие моменты времени (проверка) у.е.
6 | Геометрическое угловое положение фазной обмотки возбуждения (град) |  |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350
7
8 | Электрическое угловое положение тока возбуждения (град) | Электрическое положение тока возбуждения в обмотке возбуждения (рад) | Значение синусоидальной функции для обмотки № 1 | Значение косинусоидальной функции для обмотки № 1
9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0: 0; 20: -0.34202; 40: -0.64279; 60: -0.86603; 80: -0.98481; 100: -0.98481; 120: -0.86603; 140: -0.64279; 160: -0.34202; 180: 1.2251e-16; 200: 0.34202; 220: 0.64279; 240: 0.86603; 260: 0.98481; 280: 0.98481; 300: 0.86603; 320: 0.64279; 340: 0.34202 | 1.3878e-15 |  | -3.8204 | -0.86603 | 4.6865 | 0 |  | -5.6713 | 5.6713 | 0
10 | 10 | 0.17453 | 0.17365 | 0.98481 | 0: 0.17365; 20: -0.17365; 40: -0.5; 60: -0.76604; 80: -0.93969; 100: -1; 120: -0.93969; 140: -0.76604; 160: -0.5; 180: -0.17365; 200: 0.17365; 220: 0.5; 240: 0.76604; 260: 0.93969; 280: 1; 300: 0.93969; 320: 0.76604; 340: 0.5 | 0 |  | -3.2057 | -1.7057 | 4.9115 | 0 |  | -5.4115 | 5.4115 | 0
11 | 20 | 0.34907 | 0.34202 | 0.93969 | 0: 0.34202; 20: 0; 40: -0.34202; 60: -0.64279; 80: -0.86603; 100: -0.98481; 120: -0.98481; 140: -0.86603; 160: -0.64279; 180: -0.34202; 200: 1.2251e-16; 220: 0.34202; 240: 0.64279; 260: 0.86603; 280: 0.98481; 300: 0.98481; 320: 0.86603; 340: 0.64279 | 0 |  | -2.4936 | -2.4936 | 4.9872 | 0 |  | -4.9872 | 4.9872 | 0
12 | 30 | 0.5236 | 0.5 | 0.86603 | 0: 0.5; 20: 0.17365; 40: -0.17365; 60: -0.5; 80: -0.76604; 100: -0.93969; 120: -1; 140: -0.93969; 160: -0.76604; 180: -0.5; 200: -0.17365; 220: 0.17365; 240: 0.5; 260: 0.76604; 280: 0.93969; 300: 1; 320: 0.93969; 340: 0.76604 | -8.8818e-16 |  | -1.7057 | -3.2057 | 4.9115 | 0 |  | -4.4115 | 4.4115 | 0
13 | 40 | 0.69813 | 0.64279 | 0.76604 | 0: 0.64279; 20: 0.34202; 40: 0; 60: -0.34202; 80: -0.64279; 100: -0.86603; 120: -0.98481; 140: -0.98481; 160: -0.86603; 180: -0.64279; 200: -0.34202; 220: 1.2251e-16; 240: 0.34202; 260: 0.64279; 280: 0.86603; 300: 0.98481; 320: 0.98481; 340: 0.86603 | 0 |  | -0.86603 | -3.8204 | 4.6865 | 0 |  | -3.7017 | 3.7017 | 0
14 | 50 | 0.87266 | 0.76604 | 0.64279 | 0: 0.76604; 20: 0.5; 40: 0.17365; 60: -0.17365; 80: -0.5; 100: -0.76604; 120: -0.93969; 140: -1; 160: -0.93969; 180: -0.76604; 200: -0.5; 220: -0.17365; 240: 0.17365; 260: 0.5; 280: 0.76604; 300: 0.93969; 320: 1; 340: 0.93969 | 0 |  | 0 | -4.3191 | 4.3191 | 0 |  | -2.8794 | 2.8794 | 0
15 | 60 | 1.0472 | 0.86603 | 0.5 | 0: 0.86603; 20: 0.64279; 40: 0.34202; 60: 0; 80: -0.34202; 100: -0.64279; 120: -0.86603; 140: -0.98481; 160: -0.98481; 180: -0.86603; 200: -0.64279; 220: -0.34202; 240: 1.2251e-16; 260: 0.34202; 280: 0.64279; 300: 0.86603; 320: 0.98481; 340: 0.98481 | 0 |  | 0.86603 | -4.6865 | 3.8204 | 0 |  | -1.9696 | 1.9696 | 0
16 | 70 | 1.2217 | 0.93969 | 0.34202 | 0: 0.93969; 20: 0.76604; 40: 0.5; 60: 0.17365; 80: -0.17365; 100: -0.5; 120: -0.76604; 140: -0.93969; 160: -1; 180: -0.93969; 200: -0.76604; 220: -0.5; 240: -0.17365; 260: 0.17365; 280: 0.5; 300: 0.76604; 320: 0.93969; 340: 1 | 0 |  | 1.7057 | -4.9115 | 3.2057 | 0 |  | -1 | 1 | 0
17 | 80 | 1.3963 | 0.98481 | 0.17365 | 0: 0.98481; 20: 0.86603; 40: 0.64279; 60: 0.34202; 80: 0; 100: -0.34202; 120: -0.64279; 140: -0.86603; 160: -0.98481; 180: -0.98481; 200: -0.86603; 220: -0.64279; 240: -0.34202; 260: 1.2251e-16; 280: 0.34202; 300: 0.64279; 320: 0.86603; 340: 0.98481 | 0 |  | 2.4936 | -4.9872 | 2.4936 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 90 | 1.5708 | 1 | 6.1257e-17 | 0: 1; 20: 0.93969; 40: 0.76604; 60: 0.5; 80: 0.17365; 100: -0.17365; 120: -0.5; 140: -0.76604; 160: -0.93969; 180: -1; 200: -0.93969; 220: -0.76604; 240: -0.5; 260: -0.17365; 280: 0.17365; 300: 0.5; 320: 0.76604; 340: 0.93969 | 0 |  | 3.2057 | -4.9115 | 1.7057 | 0 |  | 1 | -1 | 0
19 | 100 | 1.7453 | 0.98481 | -0.17365 | 0: 0.98481; 20: 0.98481; 40: 0.86603; 60: 0.64279; 80: 0.34202; 100: 0; 120: -0.34202; 140: -0.64279; 160: -0.86603; 180: -0.98481; 200: -0.98481; 220: -0.86603; 240: -0.64279; 260: -0.34202; 280: 1.2251e-16; 300: 0.34202; 320: 0.64279; 340: 0.86603 | 9.992e-16 |  | 3.8204 | -4.6865 | 0.86603 | 8.8818e-16 |  | 1.9696 | -1.9696 | 0
20 | 110 | 1.9199 | 0.93969 | -0.34202 | 0: 0.93969; 20: 1; 40: 0.93969; 60: 0.76604; 80: 0.5; 100: 0.17365; 120: -0.17365; 140: -0.5; 160: -0.76604; 180: -0.93969; 200: -1; 220: -0.93969; 240: -0.76604; 260: -0.5; 280: -0.17365; 300: 0.17365; 320: 0.5; 340: 0.76604 | 0 |  | 4.3191 | -4.3191 | 0 | 0 |  | 2.8794 | -2.8794 | 0
21 | 120 | 2.0944 | 0.86603 | -0.5 | 0: 0.86603; 20: 0.98481; 40: 0.98481; 60: 0.86603; 80: 0.64279; 100: 0.34202; 120: 0; 140: -0.34202; 160: -0.64279; 180: -0.86603; 200: -0.98481; 220: -0.98481; 240: -0.86603; 260: -0.64279; 280: -0.34202; 300: 1.2251e-16; 320: 0.34202; 340: 0.64279 | 0 |  | 4.6865 | -3.8204 | -0.86603 | 0 |  | 3.7017 | -3.7017 | 0
22 | 130 | 2.2689 | 0.76604 | -0.64279 | 0: 0.76604; 20: 0.93969; 40: 1; 60: 0.93969; 80: 0.76604; 100: 0.5; 120: 0.17365; 140: -0.17365; 160: -0.5; 180: -0.76604; 200: -0.93969; 220: -1; 240: -0.93969; 260: -0.76604; 280: -0.5; 300: -0.17365; 320: 0.17365; 340: 0.5 | 0 |  | 4.9115 | -3.2057 | -1.7057 | 0 |  | 4.4115 | -4.4115 | 0
23 | 140 | 2.4435 | 0.64279 | -0.76604 | 0: 0.64279; 20: 0.86603; 40: 0.98481; 60: 0.98481; 80: 0.86603; 100: 0.64279; 120: 0.34202; 140: 0; 160: -0.34202; 180: -0.64279; 200: -0.86603; 220: -0.98481; 240: -0.98481; 260: -0.86603; 280: -0.64279; 300: -0.34202; 320: 1.2251e-16; 340: 0.34202 | 7.7716e-16 |  | 4.9872 | -2.4936 | -2.4936 | 0 |  | 4.9872 | -4.9872 | 0
24 | 150 | 2.618 | 0.5 | -0.86603 | 0: 0.5; 20: 0.76604; 40: 0.93969; 60: 1; 80: 0.93969; 100: 0.76604; 120: 0.5; 140: 0.17365; 160: -0.17365; 180: -0.5; 200: -0.76604; 220: -0.93969; 240: -1; 260: -0.93969; 280: -0.76604; 300: -0.5; 320: -0.17365; 340: 0.17365 | 0 |  | 4.9115 | -1.7057 | -3.2057 | 0 |  | 5.4115 | -5.4115 | 0
25 | 160 | 2.7925 | 0.34202 | -0.93969 | 0: 0.34202; 20: 0.64279; 40: 0.86603; 60: 0.98481; 80: 0.98481; 100: 0.86603; 120: 0.64279; 140: 0.34202; 160: 0; 180: -0.34202; 200: -0.64279; 220: -0.86603; 240: -0.98481; 260: -0.98481; 280: -0.86603; 300: -0.64279; 320: -0.34202; 340: 1.2251e-16 | 1.2327e-15 |  | 4.6865 | -0.86603 | -3.8204 | 0 |  | 5.6713 | -5.6713 | 0
26 | 170 | 2.9671 | 0.17365 | -0.98481 | 0: 0.17365; 20: 0.5; 40: 0.76604; 60: 0.93969; 80: 1; 100: 0.93969; 120: 0.76604; 140: 0.5; 160: 0.17365; 180: -0.17365; 200: -0.5; 220: -0.76604; 240: -0.93969; 260: -1; 280: -0.93969; 300: -0.76604; 320: -0.5; 340: -0.17365 | -3.8858e-16 |  | 4.3191 | 0 | -4.3191 | 0 |  | 5.7588 | -5.7588 | 0
27 | 180 | 3.1416 | 1.2251e-16 | -1 | 0: 1.2251e-16; 20: 0.34202; 40: 0.64279; 60: 0.86603; 80: 0.98481; 100: 0.98481; 120: 0.86603; 140: 0.64279; 160: 0.34202; 180: 0; 200: -0.34202; 220: -0.64279; 240: -0.86603; 260: -0.98481; 280: -0.98481; 300: -0.86603; 320: -0.64279; 340: -0.34202 | 1.1102e-15 |  | 3.8204 | 0.86603 | -4.6865 | 0 |  | 5.6713 | -5.6713 | 0
28 | 190 | 3.3161 | -0.17365 | -0.98481 | 0: -0.17365; 20: 0.17365; 40: 0.5; 60: 0.76604; 80: 0.93969; 100: 1; 120: 0.93969; 140: 0.76604; 160: 0.5; 180: 0.17365; 200: -0.17365; 220: -0.5; 240: -0.76604; 260: -0.93969; 280: -1; 300: -0.93969; 320: -0.76604; 340: -0.5 | 0 |  | 3.2057 | 1.7057 | -4.9115 | 0 |  | 5.4115 | -5.4115 | 0
29 | 200 | 3.4907 | -0.34202 | -0.93969 | 0: -0.34202; 20: 1.2251e-16; 40: 0.34202; 60: 0.64279; 80: 0.86603; 100: 0.98481; 120: 0.98481; 140: 0.86603; 160: 0.64279; 180: 0.34202; 200: 0; 220: -0.34202; 240: -0.64279; 260: -0.86603; 280: -0.98481; 300: -0.98481; 320: -0.86603; 340: -0.64279 | 0 |  | 2.4936 | 2.4936 | -4.9872 | 0 |  | 4.9872 | -4.9872 | 0
30 | 210 | 3.6652 | -0.5 | -0.86603 | 0: -0.5; 20: -0.17365; 40: 0.17365; 60: 0.5; 80: 0.76604; 100: 0.93969; 120: 1; 140: 0.93969; 160: 0.76604; 180: 0.5; 200: 0.17365; 220: -0.17365; 240: -0.5; 260: -0.76604; 280: -0.93969; 300: -1; 320: -0.93969; 340: -0.76604 | 0 |  | 1.7057 | 3.2057 | -4.9115 | 0 |  | 4.4115 | -4.4115 | 0
31 | 220 | 3.8397 | -0.64279 | -0.76604 | 0: -0.64279; 20: -0.34202; 40: 1.2251e-16; 60: 0.34202; 80: 0.64279; 100: 0.86603; 120: 0.98481; 140: 0.98481; 160: 0.86603; 180: 0.64279; 200: 0.34202; 220: 0; 240: -0.34202; 260: -0.64279; 280: -0.86603; 300: -0.98481; 320: -0.98481; 340: -0.86603 | 0 |  | 0.86603 | 3.8204 | -4.6865 | 0 |  | 3.7017 | -3.7017 | 0
32 | 230 | 4.0143 | -0.76604 | -0.64279 | 0: -0.76604; 20: -0.5; 40: -0.17365; 60: 0.17365; 80: 0.5; 100: 0.76604; 120: 0.93969; 140: 1; 160: 0.93969; 180: 0.76604; 200: 0.5; 220: 0.17365; 240: -0.17365; 260: -0.5; 280: -0.76604; 300: -0.93969; 320: -1; 340: -0.93969 | 0 |  | 0 | 4.3191 | -4.3191 | 0 |  | 2.8794 | -2.8794 | 0
33 | 240 | 4.1888 | -0.86603 | -0.5 | 0: -0.86603; 20: -0.64279; 40: -0.34202; 60: 1.2251e-16; 80: 0.34202; 100: 0.64279; 120: 0.86603; 140: 0.98481; 160: 0.98481; 180: 0.86603; 200: 0.64279; 220: 0.34202; 240: 0; 260: -0.34202; 280: -0.64279; 300: -0.86603; 320: -0.98481; 340: -0.98481 | 0 |  | -0.86603 | 4.6865 | -3.8204 | 0 |  | 1.9696 | -1.9696 | 0
34 | 250 | 4.3633 | -0.93969 | -0.34202 | 0: -0.93969; 20: -0.76604; 40: -0.5; 60: -0.17365; 80: 0.17365; 100: 0.5; 120: 0.76604; 140: 0.93969; 160: 1; 180: 0.93969; 200: 0.76604; 220: 0.5; 240: 0.17365; 260: -0.17365; 280: -0.5; 300: -0.76604; 320: -0.93969; 340: -1 | 0 |  | -1.7057 | 4.9115 | -3.2057 | 0 |  | 1 | -1 | 0
35 | 260 | 4.5379 | -0.98481 | -0.17365 | 0: -0.98481; 20: -0.86603; 40: -0.64279; 60: -0.34202; 80: 1.2251e-16; 100: 0.34202; 120: 0.64279; 140: 0.86603; 160: 0.98481; 180: 0.98481; 200: 0.86603; 220: 0.64279; 240: 0.34202; 260: 0; 280: -0.34202; 300: -0.64279; 320: -0.86603; 340: -0.98481 | 0 |  | -2.4936 | 4.9872 | -2.4936 | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | 270 | 4.7124 | -1 | -1.8377e-16 | 0: -1; 20: -0.93969; 40: -0.76604; 60: -0.5; 80: -0.17365; 100: 0.17365; 120: 0.5; 140: 0.76604; 160: 0.93969; 180: 1; 200: 0.93969; 220: 0.76604; 240: 0.5; 260: 0.17365; 280: -0.17365; 300: -0.5; 320: -0.76604; 340: -0.93969 | 0 |  | -3.2057 | 4.9115 | -1.7057 | 0 |  | -1 | 1 | 0
37 | 280 | 4.8869 | -0.98481 | 0.17365 | 0: -0.98481; 20: -0.98481; 40: -0.86603; 60: -0.64279; 80: -0.34202; 100: 1.2251e-16; 120: 0.34202; 140: 0.64279; 160: 0.86603; 180: 0.98481; 200: 0.98481; 220: 0.86603; 240: 0.64279; 260: 0.34202; 280: 0; 300: -0.34202; 320: -0.64279; 340: -0.86603 | 0 |  | -3.8204 | 4.6865 | -0.86603 | 0 |  | -1.9696 | 1.9696 | 0
38 | 290 | 5.0615 | -0.93969 | 0.34202 | 0: -0.93969; 20: -1; 40: -0.93969; 60: -0.76604; 80: -0.5; 100: -0.17365; 120: 0.17365; 140: 0.5; 160: 0.76604; 180: 0.93969; 200: 1; 220: 0.93969; 240: 0.76604; 260: 0.5; 280: 0.17365; 300: -0.17365; 320: -0.5; 340: -0.76604 | 0 |  | -4.3191 | 4.3191 | 0 | 0 |  | -2.8794 | 2.8794 | 0
39 | 300 | 5.236 | -0.86603 | 0.5 | 0: -0.86603; 20: -0.98481; 40: -0.98481; 60: -0.86603; 80: -0.64279; 100: -0.34202; 120: 1.2251e-16; 140: 0.34202; 160: 0.64279; 180: 0.86603; 200: 0.98481; 220: 0.98481; 240: 0.86603; 260: 0.64279; 280: 0.34202; 300: 0; 320: -0.34202; 340: -0.64279 | 0 |  | -4.6865 | 3.8204 | 0.86603 | 0 |  | -3.7017 | 3.7017 | 0
40 | 310 | 5.4105 | -0.76604 | 0.64279 | 0: -0.76604; 20: -0.93969; 40: -1; 60: -0.93969; 80: -0.76604; 100: -0.5; 120: -0.17365; 140: 0.17365; 160: 0.5; 180: 0.76604; 200: 0.93969; 220: 1; 240: 0.93969; 260: 0.76604; 280: 0.5; 300: 0.17365; 320: -0.17365; 340: -0.5 | 0 |  | -4.9115 | 3.2057 | 1.7057 | 0 |  | -4.4115 | 4.4115 | 0
41 | 320 | 5.5851 | -0.64279 | 0.76604 | 0: -0.64279; 20: -0.86603; 40: -0.98481; 60: -0.98481; 80: -0.86603; 100: -0.64279; 120: -0.34202; 140: 1.2251e-16; 160: 0.34202; 180: 0.64279; 200: 0.86603; 220: 0.98481; 240: 0.98481; 260: 0.86603; 280: 0.64279; 300: 0.34202; 320: 0; 340: -0.34202 | 0 |  | -4.9872 | 2.4936 | 2.4936 | 0 |  | -4.9872 | 4.9872 | 0
42 | 330 | 5.7596 | -0.5 | 0.86603 | 0: -0.5; 20: -0.76604; 40: -0.93969; 60: -1; 80: -0.93969; 100: -0.76604; 120: -0.5; 140: -0.17365; 160: 0.17365; 180: 0.5; 200: 0.76604; 220: 0.93969; 240: 1; 260: 0.93969; 280: 0.76604; 300: 0.5; 320: 0.17365; 340: -0.17365 | 0 |  | -4.9115 | 1.7057 | 3.2057 | 0 |  | -5.4115 | 5.4115 | 0
43 | 340 | 5.9341 | -0.34202 | 0.93969 | 0: -0.34202; 20: -0.64279; 40: -0.86603; 60: -0.98481; 80: -0.98481; 100: -0.86603; 120: -0.64279; 140: -0.34202; 160: 1.2251e-16; 180: 0.34202; 200: 0.64279; 220: 0.86603; 240: 0.98481; 260: 0.98481; 280: 0.86603; 300: 0.64279; 320: 0.34202; 340: 0 | 1.3878e-15 |  | -4.6865 | 0.86603 | 3.8204 | 0 |  | -5.6713 | 5.6713 | 0
44 | 350 | 6.1087 | -0.17365 | 0.98481 | 0: -0.17365; 20: -0.5; 40: -0.76604; 60: -0.93969; 80: -1; 100: -0.93969; 120: -0.76604; 140: -0.5; 160: -0.17365; 180: 0.17365; 200: 0.5; 220: 0.76604; 240: 0.93969; 260: 1; 280: 0.93969; 300: 0.76604; 320: 0.5; 340: 0.17365 | 3.6082e-16 |  | -4.3191 | 0 | 4.3191 | 0 |  | -5.7588 | 5.7588 | 0
45
46 |  |  |  |  | 20: -0.34202; 40: -0.64279; 60: -0.86603; 80: -0.98481; 100: -0.98481; 120: -0.86603; 140: -0.64279; 160: -0.34202; 180: 1.2251e-16; 200: 0.34202; 220: 0.64279; 240: 0.86603; 260: 0.98481; 280: 0.98481; 300: 0.86603; 320: 0.64279; 340: 0.34202 | [5 empty] | К магнэ=4,98 |  |  |  | Кмагнэ=5,75
47 |  |  |  |  | 20: -0.17365; 40: -0.5; 60: -0.76604; 80: -0.93969; 100: -1; 120: -0.93969; 140: -0.76604; 160: -0.5; 180: -0.17365; 200: 0.17365; 220: 0.5; 240: 0.76604; 260: 0.93969; 280: 1; 300: 0.93969; 320: 0.76604; 340: 0.5 | [5 empty] | К фазной.мощн =4,98х4,98=24,8 |  |  |  | К фазной.мощн =5,75х5,75=33,1
48 |  |  |  |  | 40: -0.34202; 60: -0.64279; 80: -0.86603; 100: -0.98481; 120: -0.98481; 140: -0.86603; 160: -0.64279; 180: -0.34202; 200: 1.2251e-16; 220: 0.34202; 240: 0.64279; 260: 0.86603; 280: 0.98481; 300: 0.98481; 320: 0.86603; 340: 0.64279
49 |  |  |  |  | 40: -0.17365; 60: -0.5; 80: -0.76604; 100: -0.93969; 120: -1; 140: -0.93969; 160: -0.76604; 180: -0.5; 200: -0.17365; 220: 0.17365; 240: 0.5; 260: 0.76604; 280: 0.93969; 300: 1; 320: 0.93969; 340: 0.76604
50 |  |  |  |  | 60: -0.34202; 80: -0.64279; 100: -0.86603; 120: -0.98481; 140: -0.98481; 160: -0.86603; 180: -0.64279; 200: -0.34202; 220: 1.2251e-16; 240: 0.34202; 260: 0.64279; 280: 0.86603; 300: 0.98481; 320: 0.98481; 340: 0.86603
51 |  |  |  |  | 60: -0.17365; 80: -0.5; 100: -0.76604; 120: -0.93969; 140: -1; 160: -0.93969; 180: -0.76604; 200: -0.5; 220: -0.17365; 240: 0.17365; 260: 0.5; 280: 0.76604; 300: 0.93969; 320: 1; 340: 0.93969 | [5 empty] | Затраты = 18/2=9 |  |  |  | Затраты = 18/2=9
52 |  |  |  |  | 80: -0.34202; 100: -0.64279; 120: -0.86603; 140: -0.98481; 160: -0.98481; 180: -0.86603; 200: -0.64279; 220: -0.34202; 240: 1.2251e-16; 260: 0.34202; 280: 0.64279; 300: 0.86603; 320: 0.98481; 340: 0.98481 | [5 empty] | Генерация = 24,8х3=74,4 |  |  |  | Генерация = 33,1х2=66,2
53 |  |  |  |  | 80: -0.17365; 100: -0.5; 120: -0.76604; 140: -0.93969; 160: -1; 180: -0.93969; 200: -0.76604; 220: -0.5; 240: -0.17365; 260: 0.17365; 280: 0.5; 300: 0.76604; 320: 0.93969; 340: 1
54 |  |  |  |  | 100: -0.34202; 120: -0.64279; 140: -0.86603; 160: -0.98481; 180: -0.98481; 200: -0.86603; 220: -0.64279; 240: -0.34202; 260: 1.2251e-16; 280: 0.34202; 300: 0.64279; 320: 0.86603; 340: 0.98481
55 |  |  |  |  | 100: -0.17365; 120: -0.5; 140: -0.76604; 160: -0.93969; 180: -1; 200: -0.93969; 220: -0.76604; 240: -0.5; 260: -0.17365; 280: 0.17365; 300: 0.5; 320: 0.76604; 340: 0.93969 | [5 empty] | Эффективность = 74,4/9=8,27 ед. (827%) |  |  |  | Эффективность = 66,2/9=7,35 ед. (735%)
56 |  |  |  |  | 120: -0.34202; 140: -0.64279; 160: -0.86603; 180: -0.98481; 200: -0.98481; 220: -0.86603; 240: -0.64279; 260: -0.34202; 280: 1.2251e-16; 300: 0.34202; 320: 0.64279; 340: 0.86603
57 |  |  |  |  | 120: -0.17365; 140: -0.5; 160: -0.76604; 180: -0.93969; 200: -1; 220: -0.93969; 240: -0.76604; 260: -0.5; 280: -0.17365; 300: 0.17365; 320: 0.5; 340: 0.76604
58 |  |  |  |  | 140: -0.34202; 160: -0.64279; 180: -0.86603; 200: -0.98481; 220: -0.98481; 240: -0.86603; 260: -0.64279; 280: -0.34202; 300: 1.2251e-16; 320: 0.34202; 340: 0.64279
59 |  |  |  |  | 140: -0.17365; 160: -0.5; 180: -0.76604; 200: -0.93969; 220: -1; 240: -0.93969; 260: -0.76604; 280: -0.5; 300: -0.17365; 320: 0.17365; 340: 0.5
60 |  |  |  |  | 160: -0.34202; 180: -0.64279; 200: -0.86603; 220: -0.98481; 240: -0.98481; 260: -0.86603; 280: -0.64279; 300: -0.34202; 320: 1.2251e-16; 340: 0.34202
61 |  |  |  |  | 160: -0.17365; 180: -0.5; 200: -0.76604; 220: -0.93969; 240: -1; 260: -0.93969; 280: -0.76604; 300: -0.5; 320: -0.17365; 340: 0.17365
62 |  |  |  |  | 180: -0.34202; 200: -0.64279; 220: -0.86603; 240: -0.98481; 260: -0.98481; 280: -0.86603; 300: -0.64279; 320: -0.34202; 340: 1.2251e-16
63 |  |  |  |  | 180: -0.17365; 200: -0.5; 220: -0.76604; 240: -0.93969; 260: -1; 280: -0.93969; 300: -0.76604; 320: -0.5; 340: -0.17365
64 |  |  |  |  | 200: -0.34202; 220: -0.64279; 240: -0.86603; 260: -0.98481; 280: -0.98481; 300: -0.86603; 320: -0.64279; 340: -0.34202
65 |  |  |  |  | 200: -0.17365; 220: -0.5; 240: -0.76604; 260: -0.93969; 280: -1; 300: -0.93969; 320: -0.76604; 340: -0.5
66 |  |  |  |  | 220: -0.34202; 240: -0.64279; 260: -0.86603; 280: -0.98481; 300: -0.98481; 320: -0.86603; 340: -0.64279
67 |  |  |  |  | 220: -0.17365; 240: -0.5; 260: -0.76604; 280: -0.93969; 300: -1; 320: -0.93969; 340: -0.76604
68 |  |  |  |  | 240: -0.34202; 260: -0.64279; 280: -0.86603; 300: -0.98481; 320: -0.98481; 340: -0.86603
69 |  |  |  |  | 240: -0.17365; 260: -0.5; 280: -0.76604; 300: -0.93969; 320: -1; 340: -0.93969
70 |  |  |  |  | 260: -0.34202; 280: -0.64279; 300: -0.86603; 320: -0.98481; 340: -0.98481
71 |  |  |  |  | 260: -0.17365; 280: -0.5; 300: -0.76604; 320: -0.93969; 340: -1
72 |  |  |  |  | 280: -0.34202; 300: -0.64279; 320: -0.86603; 340: -0.98481
73 |  |  |  |  | 280: -0.17365; 300: -0.5; 320: -0.76604; 340: -0.93969
74 |  |  |  |  | 300: -0.34202; 320: -0.64279; 340: -0.86603
75 |  |  |  |  | 300: -0.17365; 320: -0.5; 340: -0.76604
76 |  |  |  |  | 320: -0.34202; 340: -0.64279
77 |  |  |  |  | 320: -0.17365; 340: -0.5
78 |  |  |  |  | 340: -0.34202
79 |  |  |  |  | 340: -0.17365
80
81
82 | 18 фазная система возбуждения |  |  |  | 0: 1; 20: 2; 40: 3; 60: 4; 80: 5; 100: 6; 120: 7; 140: 8; 160: 9; 180: 10; 200: 11; 220: 12; 240: 13; 260: 14; 280: 15; 300: 16; 320: 17; 340: 18
83 | Трехфазная нагрузка |  |  |  | 0: Силовая обмотка фазы А (трехфазная система); 120: Силовая обмотка фазы В (трехфазная система); 240: Силовая обмотка фазы С (трехфазная система)
84 | 18 фазная система возбуждения |  |  |  | 0: 1; 20: 2; 40: 3; 60: 4; 80: 5; 100: 6; 120: 7; 140: 8; 160: 9; 180: 10; 200: 11; 220: 12; 240: 13; 260: 14; 280: 15; 300: 16; 320: 17; 340: 18
85 | Однофазно-двухфазная нагрузка |  |  |  | 0: Силовая обмотка фазы 1 (двухфазная система); 180: Силовая обмотка фазы 2 (двухфазная система)