## Расчет 6-3-2-1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
Таблица 4 |  |  |  | Расчет ТРЭГ с 6 фазным возбуждением и трехфазным и двухфазным силовым контуром
Расчет энергетических параметров цепей и контуров ТРЭГ в разных конфигурациях при работе на одиниковую нагрузку.
ОБМОТКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ | [40 empty] | СИЛОВЫЕ ОБМОТКИ В ТРЕХФАЗНОЙ НАГРУЗОЧНОЙ СИСТЕМЕ |  |  |  |  | СИЛОВЫЕ ОБМОТКИ В ДВУХФАЗНОЙ НАГРУЗОЧНОЙ СИСТЕМЕ
№ фазной обмотки возбуждения |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | Сумма токов во всех обмотках возбуждения (проверка) |  | ЭДС в обмотке фазы А (у.е.) | ЭДС в обмотке фазы В (у.е.) | ЭДС в обмотке фазы С (у.е.) | Сумма ЭДС во всех силовых обмотках в соответствующие моменты времени (проверка) у.е. |  | ЭДС в обмотке фазы 1 (у.е.) | ЭДС в обмотке фазы 2 (у.е.) | Сумма ЭДС во всех силовых обмотках в соответствующие моменты времени (проверка) у.е.
Геометрическое угловое положение фазной обмотки возбуждения (град) |  |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350
Электрическое угловое положение тока возбуждения (град) | Электрическое положение тока возбуждения в обмотке возбуждения (рад) | Значение синусоидальной функции для обмотки № 1 | Значение косинусоидальной функции для обмотки № 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1 0: 0; 2 60: -0.86603; 3 120: -0.86603; 4 180: 1.2251e-16; 5 240: 0.86603; 6 300: 0.86603 | 0 |  | -0.86603 | -0.86603 | 1.7321 | 0 |  | -1.7321 | 1.7321 | 0
10 | 0.17453 | 0.17365 | 0.98481 | 1 0: 0.17365; 2 60: -0.76604; 3 120: -0.93969; 4 180: -0.17365; 5 240: 0.76604; 6 300: 0.93969 | 0 |  | -0.5924 | -1.1133 | 1.7057 | 0 |  | -1.5321 | 1.5321 | 0
20 | 0.34907 | 0.34202 | 0.93969 | 1 0: 0.34202; 2 60: -0.64279; 3 120: -0.98481; 4 180: -0.34202; 5 240: 0.64279; 6 300: 0.98481 | 0 |  | -0.30077 | -1.3268 | 1.6276 | 0 |  | -1.2856 | 1.2856 | 0
30 | 0.5236 | 0.5 | 0.86603 | 1 0: 0.5; 2 60: -0.5; 3 120: -1; 4 180: -0.5; 5 240: 0.5; 6 300: 1 | 0 |  | 0 | -1.5 | 1.5 | 0 |  | -1 | 1 | 0
40 | 0.69813 | 0.64279 | 0.76604 | 1 0: 0.64279; 2 60: -0.34202; 3 120: -0.98481; 4 180: -0.64279; 5 240: 0.34202; 6 300: 0.98481 | 0 |  | 0.30077 | -1.6276 | 1.3268 | 0 |  | -0.68404 | 0.68404 | 0
50 | 0.87266 | 0.76604 | 0.64279 | 1 0: 0.76604; 2 60: -0.17365; 3 120: -0.93969; 4 180: -0.76604; 5 240: 0.17365; 6 300: 0.93969 | 0 |  | 0.5924 | -1.7057 | 1.1133 | 0 |  | -0.3473 | 0.3473 | 0
60 | 1.0472 | 0.86603 | 0.5 | 1 0: 0.86603; 2 60: 0; 3 120: -0.86603; 4 180: -0.86603; 5 240: 1.2251e-16; 6 300: 0.86603 | 0 |  | 0.86603 | -1.7321 | 0.86603 | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 | 1.2217 | 0.93969 | 0.34202 | 1 0: 0.93969; 2 60: 0.17365; 3 120: -0.76604; 4 180: -0.93969; 5 240: -0.17365; 6 300: 0.76604 | 0 |  | 1.1133 | -1.7057 | 0.5924 | 0 |  | 0.3473 | -0.3473 | 0
80 | 1.3963 | 0.98481 | 0.17365 | 1 0: 0.98481; 2 60: 0.34202; 3 120: -0.64279; 4 180: -0.98481; 5 240: -0.34202; 6 300: 0.64279 | 0 |  | 1.3268 | -1.6276 | 0.30077 | 0 |  | 0.68404 | -0.68404 | 0
90 | 1.5708 | 1 | 6.1257e-17 | 1 0: 1; 2 60: 0.5; 3 120: -0.5; 4 180: -1; 5 240: -0.5; 6 300: 0.5 | 0 |  | 1.5 | -1.5 | 0 | 0 |  | 1 | -1 | 0
100 | 1.7453 | 0.98481 | -0.17365 | 1 0: 0.98481; 2 60: 0.64279; 3 120: -0.34202; 4 180: -0.98481; 5 240: -0.64279; 6 300: 0.34202 | 0 |  | 1.6276 | -1.3268 | -0.30077 | 0 |  | 1.2856 | -1.2856 | 0
110 | 1.9199 | 0.93969 | -0.34202 | 1 0: 0.93969; 2 60: 0.76604; 3 120: -0.17365; 4 180: -0.93969; 5 240: -0.76604; 6 300: 0.17365 | 0 |  | 1.7057 | -1.1133 | -0.5924 | 0 |  | 1.5321 | -1.5321 | 0
120 | 2.0944 | 0.86603 | -0.5 | 1 0: 0.86603; 2 60: 0.86603; 3 120: 0; 4 180: -0.86603; 5 240: -0.86603; 6 300: 1.2251e-16 | 3.4456e-16 |  | 1.7321 | -0.86603 | -0.86603 | 0 |  | 1.7321 | -1.7321 | 0
130 | 2.2689 | 0.76604 | -0.64279 | 1 0: 0.76604; 2 60: 0.93969; 3 120: 0.17365; 4 180: -0.76604; 5 240: -0.93969; 6 300: -0.17365 | -3.8858e-16 |  | 1.7057 | -0.5924 | -1.1133 | 0 |  | 1.8794 | -1.8794 | 0
140 | 2.4435 | 0.64279 | -0.76604 | 1 0: 0.64279; 2 60: 0.98481; 3 120: 0.34202; 4 180: -0.64279; 5 240: -0.98481; 6 300: -0.34202 | 0 |  | 1.6276 | -0.30077 | -1.3268 | 0 |  | 1.9696 | -1.9696 | 0
150 | 2.618 | 0.5 | -0.86603 | 1 0: 0.5; 2 60: 1; 3 120: 0.5; 4 180: -0.5; 5 240: -1; 6 300: -0.5 | 0 |  | 1.5 | 0 | -1.5 | 0 |  | 2 | -2 | 0
160 | 2.7925 | 0.34202 | -0.93969 | 1 0: 0.34202; 2 60: 0.98481; 3 120: 0.64279; 4 180: -0.34202; 5 240: -0.98481; 6 300: -0.64279 | 0 |  | 1.3268 | 0.30077 | -1.6276 | 0 |  | 1.9696 | -1.9696 | 0
170 | 2.9671 | 0.17365 | -0.98481 | 1 0: 0.17365; 2 60: 0.93969; 3 120: 0.76604; 4 180: -0.17365; 5 240: -0.93969; 6 300: -0.76604 | 0 |  | 1.1133 | 0.5924 | -1.7057 | 0 |  | 1.8794 | -1.8794 | 0
180 | 3.1416 | 1.2251e-16 | -1 | 1 0: 1.2251e-16; 2 60: 0.86603; 3 120: 0.86603; 4 180: 0; 5 240: -0.86603; 6 300: -0.86603 | 0 |  | 0.86603 | 0.86603 | -1.7321 | 0 |  | 1.7321 | -1.7321 | 0
190 | 3.3161 | -0.17365 | -0.98481 | 1 0: -0.17365; 2 60: 0.76604; 3 120: 0.93969; 4 180: 0.17365; 5 240: -0.76604; 6 300: -0.93969 | 0 |  | 0.5924 | 1.1133 | -1.7057 | 0 |  | 1.5321 | -1.5321 | 0
200 | 3.4907 | -0.34202 | -0.93969 | 1 0: -0.34202; 2 60: 0.64279; 3 120: 0.98481; 4 180: 0.34202; 5 240: -0.64279; 6 300: -0.98481 | 0 |  | 0.30077 | 1.3268 | -1.6276 | 0 |  | 1.2856 | -1.2856 | 0
210 | 3.6652 | -0.5 | -0.86603 | 1 0: -0.5; 2 60: 0.5; 3 120: 1; 4 180: 0.5; 5 240: -0.5; 6 300: -1 | 0 |  | 0 | 1.5 | -1.5 | 0 |  | 1 | -1 | 0
220 | 3.8397 | -0.64279 | -0.76604 | 1 0: -0.64279; 2 60: 0.34202; 3 120: 0.98481; 4 180: 0.64279; 5 240: -0.34202; 6 300: -0.98481 | 0 |  | -0.30077 | 1.6276 | -1.3268 | 0 |  | 0.68404 | -0.68404 | 0
230 | 4.0143 | -0.76604 | -0.64279 | 1 0: -0.76604; 2 60: 0.17365; 3 120: 0.93969; 4 180: 0.76604; 5 240: -0.17365; 6 300: -0.93969 | 0 |  | -0.5924 | 1.7057 | -1.1133 | 0 |  | 0.3473 | -0.3473 | 0
240 | 4.1888 | -0.86603 | -0.5 | 1 0: -0.86603; 2 60: 1.2251e-16; 3 120: 0.86603; 4 180: 0.86603; 5 240: 0; 6 300: -0.86603 | 0 |  | -0.86603 | 1.7321 | -0.86603 | 0 |  | 0 | 0 | 0
250 | 4.3633 | -0.93969 | -0.34202 | 1 0: -0.93969; 2 60: -0.17365; 3 120: 0.76604; 4 180: 0.93969; 5 240: 0.17365; 6 300: -0.76604 | 0 |  | -1.1133 | 1.7057 | -0.5924 | 0 |  | -0.3473 | 0.3473 | 0
260 | 4.5379 | -0.98481 | -0.17365 | 1 0: -0.98481; 2 60: -0.34202; 3 120: 0.64279; 4 180: 0.98481; 5 240: 0.34202; 6 300: -0.64279 | 0 |  | -1.3268 | 1.6276 | -0.30077 | 0 |  | -0.68404 | 0.68404 | 0
270 | 4.7124 | -1 | -1.8377e-16 | 1 0: -1; 2 60: -0.5; 3 120: 0.5; 4 180: 1; 5 240: 0.5; 6 300: -0.5 | 0 |  | -1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | -1 | 1 | 0
280 | 4.8869 | -0.98481 | 0.17365 | 1 0: -0.98481; 2 60: -0.64279; 3 120: 0.34202; 4 180: 0.98481; 5 240: 0.64279; 6 300: -0.34202 | 0 |  | -1.6276 | 1.3268 | 0.30077 | 0 |  | -1.2856 | 1.2856 | 0
290 | 5.0615 | -0.93969 | 0.34202 | 1 0: -0.93969; 2 60: -0.76604; 3 120: 0.17365; 4 180: 0.93969; 5 240: 0.76604; 6 300: -0.17365 | 0 |  | -1.7057 | 1.1133 | 0.5924 | 0 |  | -1.5321 | 1.5321 | 0
300 | 5.236 | -0.86603 | 0.5 | 1 0: -0.86603; 2 60: -0.86603; 3 120: 1.2251e-16; 4 180: 0.86603; 5 240: 0.86603; 6 300: 0 | 5.5511e-16 |  | -1.7321 | 0.86603 | 0.86603 | 0 |  | -1.7321 | 1.7321 | 0
310 | 5.4105 | -0.76604 | 0.64279 | 1 0: -0.76604; 2 60: -0.93969; 3 120: -0.17365; 4 180: 0.76604; 5 240: 0.93969; 6 300: 0.17365 | -3.0531e-16 |  | -1.7057 | 0.5924 | 1.1133 | 0 |  | -1.8794 | 1.8794 | 0
320 | 5.5851 | -0.64279 | 0.76604 | 1 0: -0.64279; 2 60: -0.98481; 3 120: -0.34202; 4 180: 0.64279; 5 240: 0.98481; 6 300: 0.34202 | 0 |  | -1.6276 | 0.30077 | 1.3268 | 0 |  | -1.9696 | 1.9696 | 0
330 | 5.7596 | -0.5 | 0.86603 | 1 0: -0.5; 2 60: -1; 3 120: -0.5; 4 180: 0.5; 5 240: 1; 6 300: 0.5 | 0 |  | -1.5 | 0 | 1.5 | 0 |  | -2 | 2 | 0
340 | 5.9341 | -0.34202 | 0.93969 | 1 0: -0.34202; 2 60: -0.98481; 3 120: -0.64279; 4 180: 0.34202; 5 240: 0.98481; 6 300: 0.64279 | 0 |  | -1.3268 | -0.30077 | 1.6276 | 0 |  | -1.9696 | 1.9696 | 0
350 | 6.1087 | -0.17365 | 0.98481 | 1 0: -0.17365; 2 60: -0.93969; 3 120: -0.76604; 4 180: 0.17365; 5 240: 0.93969; 6 300: 0.76604 | 0 |  | -1.1133 | -0.5924 | 1.7057 | 0 |  | -1.8794 | 1.8794 | 0
|  |  |  | 2 60: -0.86603; 3 120: -0.86603; 4 180: 1.2251e-16; 5 240: 0.86603; 6 300: 0.86603 | [5 empty] | К магнэ=1,627 |  |  |  | Кмагнэ=1,879
|  |  |  | 2 60: -0.76604; 3 120: -0.93969; 4 180: -0.17365; 5 240: 0.76604; 6 300: 0.93969 | [5 empty] | К фазной.мощн =1,627х1,627=2,647 |  |  |  | К фазной.мощн =1,879х1,879=3,53
[10 empty] | -0.64279 | [5 empty] | -0.98481 | [5 empty] | -0.34202 | [5 empty] | 0.64279 | [5 empty] | 0.98481
[10 empty] | -0.5 | [5 empty] | -1 | [5 empty] | -0.5 | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | 1
[10 empty] | -0.34202 | [5 empty] | -0.98481 | [5 empty] | -0.64279 | [5 empty] | 0.34202 | [5 empty] | 0.98481
|  |  |  | 2 60: -0.17365; 3 120: -0.93969; 4 180: -0.76604; 5 240: 0.17365; 6 300: 0.93969 | [5 empty] | Затраты = 6/2=3 |  |  |  | Затраты = 6/2=3
|  |  |  | 3 120: -0.86603; 4 180: -0.86603; 5 240: 1.2251e-16; 6 300: 0.86603 | [5 empty] | Генерация = 2,647х3=7,94 |  |  |  | Генерация = 3,53х2=7,06
[16 empty] | -0.76604 | [5 empty] | -0.93969 | [5 empty] | -0.17365 | [5 empty] | 0.76604
[16 empty] | -0.64279 | [5 empty] | -0.98481 | [5 empty] | -0.34202 | [5 empty] | 0.64279
|  |  |  | 3 120: -0.5; 4 180: -1; 5 240: -0.5; 6 300: 0.5 | [5 empty] | Эффективность = 7,94/3=2,647 ед. (264,7%) |  |  |  | Эффективность = 7,06/3=2,353 ед. (235,3 %)
[16 empty] | -0.34202 | [5 empty] | -0.98481 | [5 empty] | -0.64279 | [5 empty] | 0.34202
[16 empty] | -0.17365 | [5 empty] | -0.93969 | [5 empty] | -0.76604 | [5 empty] | 0.17365
[22 empty] | -0.86603 | [5 empty] | -0.86603 | [5 empty] | 1.2251e-16
[22 empty] | -0.76604 | [5 empty] | -0.93969 | [5 empty] | -0.17365
[22 empty] | -0.64279 | [5 empty] | -0.98481 | [5 empty] | -0.34202
[22 empty] | -0.5 | [5 empty] | -1 | [5 empty] | -0.5
[22 empty] | -0.34202 | [5 empty] | -0.98481 | [5 empty] | -0.64279
[22 empty] | -0.17365 | [5 empty] | -0.93969 | [5 empty] | -0.76604
[28 empty] | -0.86603 | [5 empty] | -0.86603
[28 empty] | -0.76604 | [5 empty] | -0.93969
[28 empty] | -0.64279 | [5 empty] | -0.98481
[28 empty] | -0.5 | [5 empty] | -1
[28 empty] | -0.34202 | [5 empty] | -0.98481
[28 empty] | -0.17365 | [5 empty] | -0.93969
-0.86603
-0.76604
-0.64279
-0.5
-0.34202
-0.17365
6 фазная система возбуждения |  |  |  | 1 0: 1; 2 60: 2; 3 120: 3; 4 180: 4; 5 240: 5; 6 300: 6
Трехфазная нагрузка |  |  |  | 1 0: Силовая обмотка фазы А (трехфазная система); 3 120: Силовая обмотка фазы В (трехфазная система); 5 240: Силовая обмотка фазы С (трехфазная система)
6 фазная система возбуждения |  |  |  | 1 0: 1; 2 60: 2; 3 120: 3; 4 180: 4; 5 240: 5; 6 300: 6
Однофазно-двухфазная нагрузка |  |  |  | 1 0: Силовая обмотка фазы 1 (двухфазная система); 4 180: Силовая обмотка фазы 2 (двухфазная система)